Перечень объектов водоснабжения в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году.

# Перечень имущества расположенного по адресу: Курская область, Советский район, Верхнерагозецкий сельсовет, с. Верхние-Апочки:

- водозаборная скважина № 8083, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 82 м., диаметр трубы 219/168 мм, 1986 года ввода в эксплуатацию;

## 1.1 водонапорная башня: объем - 10 м3, высота - 10,0 м.;

## 1.2 водопроводная сеть: протяженность 3,000 км, 1982 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм., способ прокладки - подземный;

## водозаборная скважина № 6292,  назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 60 м., диаметр трубы 219/168 мм, 1976 года ввода в эксплуатацию;

## 2.1  водонапорная башня: объем – 10 м3., высота - 10,0 м.

## 2.2 водопроводная сеть: протяжённость 4,000 км., 1976 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

- водозаборная скважина № 8495, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 82 м., диаметр трубы 219/168 мм, 1984 года ввода в эксплуатацию.

  - водонапорная башня: объём – 10 м3, высота 10 м.,

  - водопроводная сеть: протяжённость 4,000 км, 1984 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

- водозаборная скважина № 8860, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 70 м., диаметр трубы 2019/218 мм, 1986 года ввода в эксплуатацию;

4.1 водонапорная башня: объём – 10 м3, высота 10,0 м.

4.2 водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км, 1984 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр 100 мм, способ прокладки – подземный.

5. водозаборная скважина №6311, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 60 м., 1976 года ввода в эксплуатацию.

5.1 водонапорная башня: объём 10 м3, высота 10 м.

5.2 водопроводная сеть: протяжённость 3,000 км., 1976 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

6. водозаборная скважина № 7734, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 57 м., 1981 года ввода в эксплуатацию.

6.1 водонапорная башня: объём 10 м3, высота – 10,0 м.

6.2 водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км, 1981 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100мм.

7. водозаборная скважина №4944, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 90 м., 1970 года ввода в эксплуатацию.

7.1 водонапорная башня: объём 10м3, высота – 10,0 м.

7.2 водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км, 1970 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

# Перечень имущества расположенного по адресу: Курская область, Советский район, Верхнерагозецкий сельсовет, д. Дубиновка:

- водозаборная скважина №8626, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 90 м., 1985 года ввода в эксплуатацию.

  - водонапорная башня: объём – 10 м3, высота – 10,0 м.

1.2 водопроводная сеть: протяжённость 4,000 км, 1985 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

# Перечень имущества расположенного по адресу: Курская область, Советский район, Верхнерагозецкий сельсовет, д. Ефросимовка:

- водозаборная скважина № 4779, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 55 м., 1969 года ввода в эксплуатацию.

1.1водонапорная башня: объём – 10 м3, высота – 10,0 м.

1.2 водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км., 1970 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.,

2. водозаборная скважина № 7988, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 95 м., 1982 года ввода в эксплуатацию.

2.1 водонапорная башня: объём – 10 м3, высота – 10,0 м.

2.2 водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км., 1982 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

# Перечень имущества расположенного по адресу: Курская область, Советский район, Верхнерагозецкий сельсовет, д. Чепелёвка:

- водозаборная скважина № 4099, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 77 м., 1967 года ввода в эксплуатацию.

  - водонапорная башня: объём – 10 м3, высота – 10,0 м.

  - водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км., 1967 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.

# Перечень имущества расположенного по адресу: Курская область, Советский район, Верхнерагозецкий сельсовет, д. Мочаки:

- водозаборная скважина № 9272, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 77 м., 1976 года ввода в эксплуатацию.

  - водонапорная башня: объём – 10 м3, высота – 10,0 м.

  - водопроводная сеть: протяжённость 2,000 км, 1976 года ввода в эксплуатацию, материал – асбест, диаметр – 100 мм.